## OBR.FVM-2
|  | BRITA Ficha de Verificação de Material |  |  | Identificação: | OBR.FVM-2
[5 empty] | Emissão: | 20.12.2023
[5 empty] | Última Revisão: | 20.12.2023
Área Responsável: Obra |  | Documento Não Controlado quando impresso ou salvo na estação de trabalho (Revisão do Layout: 0) |  |  | Revisão: | 00
OBRA:
| CONTRATO/PEDIDO: | NOTA FISCAL:
TIPO DE ENTREGA: ( ) TOTAL ( ) PARCIAL
Legenda: A - Aprovado / R - Reprovado / NA - Não Aplicável
ITEM DE INSPEÇÃO |  | MÉTODO DE VERIFICAÇÃO |  | TOLERÂNCIA |  | VERIFICAÇÃO
01 | Conformidade com o pedido/programação de entrega | Verificar de acordo com o contrato ou pedido de compra (granulometria da brita e demais especificidades) |  | N/A
02 | Quantidade | Fazer 5 furos com barra de aço na caçamba do caminhão. Medir a altura de cada furo, com o auxílio de uma trena verificada e calcular a média, multiplicar pelo comprimento e altura para obter o volume |  | Aceitar o lote e as diferenças de quantidade devem ser informadas no verso do Vale ou Nota Fiscal com assinatura do almoxarife, para que seja descontado no pagamento
03 | Licença de operação e/ou vínculo de fornecimento | Verificar se a licença de operação está dentro da validade e se corresponde ao material a ser entregue. Em casos do material ser fornecido por um distribuidor de agregados, este deverá apresentar uma declaração da empresa que detém a licença de operação descrevendo seu vínculo de fornecimento com este distribuidor |  | N/A
04 | Aspecto visual | Verificar visualmente cor, existência de impurezas, matéria orgânica, torrões de argila ou qualquer outra contaminação, exceto para rachões reciclados |  | Não receber e informar ao fornecedor
05 | Descarga adequada/Embalagem | Verificar se a descarga é realizada conforme orientação da obra, sem perda de excesso de material. Verificar se o caminhão para entrega está coberto ou com alguma barreira física para proteção do material. |  | N/A
Descrição da Não Conformidade / Observações:
VISTO ALMOXARIFE RESPONSÁVEL |  |  |  | DATA DO RECEBIMENTO
______/______/______
|  | LEGENDA (SISTEMA GESCORPGO): | APROVADO |  | APROVADO | NÃO APLICÁVEL