## OBR.FVM-15
|  | MATERIAIS ELÉTRICOS Ficha de Verificação de Material |  |  | Identificação: | OBR.FVM-15
[5 empty] | Emissão: | 20.12.2023
[5 empty] | Última Revisão: | 20.12.2023
Área Responsável: Obra |  | Documento Não Controlado quando impresso ou salvo na estação de trabalho (Revisão do Layout: 0) |  |  | Revisão: | 00
OBRA:
| CONTRATO/PEDIDO: | NOTA FISCAL:
TIPO DE ENTREGA: ( ) TOTAL ( ) PARCIAL
Legenda: A - Aprovado / R - Reprovado / NA - Não Aplicável
ITEM DE INSPEÇÃO |  | MÉTODO DE VERIFICAÇÃO |  | TOLERÂNCIA |  | VERIFICAÇÃO
01 | Conformidade com o pedido de compra/contrato e boletim técnico (OBR.BT-43) | Verificar se a especificação dos materiais correspondem com o pedido de compra/contrato. Para insumos mais complexos, como painéis, cabos, bombas, insumos de média tensão, busway etc., deverão ser recebidos e acompanhados pelo encarregado ou engenheiro da instaladora |  | Não receber e informar ao fornecedor
02 | Quantidade | Verificar se a quantidade dos materiais corresponde com o solicitado |  | Aceitar o lote e as diferenças de quantidade devem ser informadas no verso da Nota Fiscal com assinatura do almoxarife, para que seja descontado no pagamento
03 | Aspecto visual | Verificar a integridade física das embalagens, se os materiais não apresentam ressecamento, trincas, descoloração e descascamento; e o selo do INMETRO nas embalagens (quando aplicável) |  | De acordo com o OBR.RA-15
04 | Descarga adequada/Embalagem | Verificar se a descarga é realizada de forma segura, se a embalagem está conforme para que não ocorram quedas que provoquem acidentes. Verificar se o caminhão para entrega está coberto ou com alguma barreira física para proteção do material |  | N/A
05 | Dimensões | Caso aplicável, verificar as dimensões das peças da amostra com o auxílio de trena verificada |  | De acordo com o OBR.RA-15
Descrição da Não Conformidade / Observações:
VISTO ALMOXARIFE RESPONSÁVEL |  |  |  | DATA DO RECEBIMENTO
______/______/______
|  | LEGENDA (SISTEMA GESCORPGO): | APROVADO |  | APROVADO | NÃO APLICÁVEL